| 幕墙工程原主体设计单位审核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | （多子项可在附件1中添加） | 设计编号 |  |  |
| 幕墙面积（平方米） |  | 幕墙高度（米） |  |  |
| 幕墙类型 | □玻璃幕墙 □金属幕墙 □石材幕墙 |  |  |  |
| 主体设计单位对幕墙设计单位提供的幕墙设计图纸应复核以下内容： 建筑:幕墙的色彩设计，立面分格（含开启扇相关要求等）,面板选材,节能设计及防火设计（含通风排烟窗、防火挑檐、防火封堵等），经复核符合建筑安全及原主体设计要求。 专业负责人： 结构：所有作用于柱、楼层梁，屋面梁及其它构件（如层间梁、窗台梁、女儿墙等）的幕墙荷载，经复核满足主体结构设计要求。 专业负责人： 电气：本工程防雷等级为 类,幕墙相关防雷设计经复核满足原主体防雷设计要求。 专业负责人： 上述情况如有不实，由此引发的不良后果，本单位及个人自愿承担相应责任！ 建设单位（章） 土建设计单位（章） 幕墙设计单位（章） *****年***月***日 |  |  |  |  |

注：1、须提供经审查合格的绿色建筑设计专篇及门窗表；

附件1：

| 子项名称 （可自行添加） | 幕墙面积（平方米） | 幕墙高度 （米） | 幕墙类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □玻璃幕墙 □金属幕墙 □石材幕墙 |
|  |  |  | □玻璃幕墙 □金属幕墙 □石材幕墙 |
|  |  |  | □玻璃幕墙 □金属幕墙 □石材幕墙 |
|  |  |  | □玻璃幕墙 □金属幕墙 □石材幕墙 |
|  |  |  | □玻璃幕墙 □金属幕墙 □石材幕墙 |
|  |  |  | □玻璃幕墙 □金属幕墙 □石材幕墙 |
|  |  |  | □玻璃幕墙 □金属幕墙 □石材幕墙 |